Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw awaryjnych sprzętu komputerowego znajdującego się w serwerowniach Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie al. Niepodległości 208.

- Wykonawca wykona usługę naprawy awaryjnej sprzętu każdorazowo zgłoszonego przez Zamawiającego w cenie zaoferowanej w Formularzu Cenowym złożonej oferty. Usługa napraw awaryjnych polega na dostawie i wymianie elementów (dysków i baterii cache) w podanych typach macierzy i serwerów blade. Wykaz sprzętu, który będzie objęty usługą napraw awaryjnych znajduje się w  Załączniku nr 1 do OPZ.

- Realizacja usługi napraw awaryjnych:

- Wykonawca musi być partnerem producentów urządzeń i podzespołów objętych przedmiotem zamówienia.

- Wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę na miejscu w pomieszczeniach Centrum Informatyki Statystycznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania przez Wykonawcę z dostępu zdalnego do infrastruktury Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, również dojazdów i noclegów, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz utylizacją uszkodzonych baterii podtrzymujących cache, których dotyczyło zgłoszenie Zamawiającego i ich opakowań.

- Wykonawca odbierze od Zamawiającego i utylizuje bądź odda do utylizacji uszkodzone baterie podtrzymujące cache i opakowania w których zostały dostarczone elementy związane ze świadczeniem usługi. Wszystkie dyski twarde zgłoszone przez Zamawiającego do wymiany pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą opuszczać siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dyski twarde oraz baterie podtrzymujące cache użyte do realizacji usługi naprawy były wolne od wad i o parametrach nie gorszych niż elementy wymieniane.

W uzasadnionych przypadkach niedostępności na rynku oryginalnych dysków twardych i baterii podtrzymujących cache Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania przez Wykonawcę do świadczenia usługi naprawy zamienników pod warunkiem że są one sprawne i wolne od wad.

Zamienniki użyte przez Wykonawcę muszą być o parametrach i funkcjonalności nie gorszych od elementów wymienianych.

- Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić dostarczony i wymieniony przez siebie dysk twardy lub baterię podtrzymującą cache w tym samym miejscu gdzie był element uszkodzony, którego dotyczyło zgłoszenie Zamawiającego, a uszkodzony element deinstalować.

- uruchomienie musi polegać na doprowadzeniu do  stanu, w którym wymieniany przez Wykonawcę dysk twardy lub bateria podtrzymująca cache pracują tak samo i są tak samo skonfigurowane w środowisku Zamawiającego jak uszkodzony element przed awarią,

- Wykonawca musi zaktualizować firmware wymienianego przez siebie dysku twardego do wersji kompatybilnej z urządzeniem, w którym będzie ten dysk pracował. Konieczność takiej aktualizacji ma wynikać również z zaleceń i dobrych praktyk producentów naprawianych serwerów i macierzy.

- Po dokonaniu wymiany dysku twardego lub baterii  Wykonawca dokona w obecności Administratora serwera lub macierzy, którego dotyczyła naprawa, uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania wymienionego elementu oraz jego poprawności działania w infrastrukturze Zamawiającego.

- Zamawiający podejmie decyzję o skuteczności wymiany dysku twardego po czasie potrzebnym urządzeniu na sprawdzenie spójności grupy dyskowej. Czas potrzebny urządzeniu na sprawdzenie spójności grupy dyskowej nie wlicza się do terminu naprawy obowiązującego Wykonawcę.

- Zamawiający podejmie decyzję o skuteczności wymiany baterii podtrzymującej cache po 1 dniu roboczym od jej zamontowania. Czas ten nie będzie wliczany się do terminu naprawy obowiązującego Wykonawcę.

- Wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę dla potrzeb i w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia będą w języku polskim.

- Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie mogą wpływać na pracę urządzeń i systemów nie objętych zgłoszeniem:

- wszelkie przestoje związane z usługą naprawy awaryjnej, przerwy w działaniu urządzeń, niedostępność systemów i usług w infrastrukturze Zamawiającego wymagają uzgodnienia z Zamawiającym,

- Zamawiający podejmie decyzję o możliwości przestoju, przerwy w działaniu urządzeń, niedostępności systemów i usług w infrastrukturze Zamawiającego w terminie. nieprzekraczającym 5 dni roboczych od zgłoszenia takiej konieczności przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie świadczył, na zgłoszenie Zamawiającego, usługę doradztwa technicznego, w cenie za godzinę pracy określonej w Formularzu Cenowym, polegającą na:

- analizie usunięcia niestandardowych błędów systemowych i sprzętowych, których będzie dotyczyło zgłoszenie oraz wycenie przewidywanych kosztów związanych z naprawą,

- analizie koniecznej naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń i podzespołów infrastruktury informatycznej Zamawiającego, których dotyczy zgłoszenie.

- Prawidłowo wykonaną usługę naprawy awaryjnej potwierdza częściowy protokół  odbioru usługi naprawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół stanowi podstawę do wypłaty należności za wykonaną usługę naprawy awaryjnej.

- Prawidłowo wykonaną usługę doradztwa technicznego potwierdza częściowy protokół odbioru usługi doradztwa technicznego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół stanowi podstawę do wypłaty należności za wykonaną usługę.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu portal do zgłoszeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy:

- portal musi być dostępny poprzez przeglądarki internetowe Zamawiającego,

- portal musi być dostępny całodobowo,

- Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób, nie więcej niż trzy, upoważnionych do zgłaszania usługi naprawy awaryjnej,

- każda z osób zgłoszonych przez Zamawiającego do wykonywania zgłoszeń musi mieć w portalu swoje konto zabezpieczone indywidualnym hasłem,

- zgłoszenia w portalu muszą mieć nadawany indywidualny numer,

- zgłoszenia w portalu muszą być dostępne dla Zamawiającego minimum do końca terminu gwarancji ostatniego wymienianego elementu,

- Wykonawca musi wprowadzać do portalu zgłoszenia przesłane przez Zamawiającego inną drogą (np. e-mail, faksem) niż poprzez portal,

- zgłoszenia w portalu muszą zawierać co najmniej opis zgłoszenia, datę, dane osoby zgłaszającej, a następnie datę zakończenia naprawy, która będzie początkiem okresu gwarancji na dany element.

Załącznik nr 1 do OPZ

Spis macierzy i serwerów podlegających usłudze naprawy awaryjnej.

| 1 | NetApp FAS3240 (1 sztuka) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | NetApp FAS3240 |
| 2 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | NetApp Release 8.1.4P1 7Mode |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 4 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 5 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 6 | Prędkość obrotowa | 15000 |
| 7 | Hot-swap | Tak |
| 8 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 9 | Ilość dysków | 60 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 11 | Wersja firmware dysków | NA02 i NA03 |
| 12 | Rok produkcji macierzy | 2011 |
| 2 | HP P2000 (2 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP P2000 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 3 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 4 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 15000 RPM |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Ilość dysków | 60 |
| 9 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | T250R16-01 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 4 |
| 11 | Rok produkcji macierzy | 2010 |
| 3 | HP StorageWorks EVA 4400 (1 sztuka) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP StorageWorks EVA 4400 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | FATA Dual Port |
| 3 | Pojemność dysku twardego | 1.0 TB |
| 4 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 7.2k rpm |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Ilość dysków | 88 |
| 9 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | CR229Clep-11200000 |
| 10 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 11 | Rok produkcji macierzy | 2009 |
|  | 4 HP StorageWorks EVA 8400 (3 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | HP StorageWorks EVA 8400 |
| 2 | Interfejs dysku twardego | Fiber Channel |
| 3 | Typ dysku twardego | 3.5 inch |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Wersja oprogramowania kontrolera macierzy | CR21F9dexp-11001100 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 2 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2010 |
| 4.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 450 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15k rpm |
| 3 | Ilość dysków | 140 |
| 4.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k rpm (10 dysków z 10k rpm) |
| 3 | Ilość dysków | 332 |
| 4.3 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 1 TB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 7200 RPM |
| 3 | Ilość dysków | 72 |
| 5 | IBM V7000 (4 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z macierzą | IBM V7000 |
| 2 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 4 | Hot-swap | Tak |
| 5 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 6 | Firmware kontrolera | 6.4.1.4 lub 7.3.0.8 lub 7.3.0.11 |
| 7 | Ilość kontrolerów macierzy | 4 |
| 8 | Rok produkcji macierzy | 2013 i 2014 |
| 5.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 600 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10000 RPM |
| 3 | Ilość dysków | 792 |
| 5.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 200 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | SSD |
| 3 | Ilość dysków | 96 |
| 6 | HP ProLiant BL460C G1 (15 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL460C G1 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Quad-Core Intel Xeon, 2833 MHz |
| 3 | RAM serwera | 16384 MB (4 x 4096 MB 667 MHz; 4 wolne) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 30 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 7 | HP ProLiant BL460C G6 (122 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL460C G6 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Intel Xeon CPU X5670 @ 2.93GHz (6 Cores) |
| 3 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 4 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 5 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM Dual Port |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 7.1 |  |  |
| 1 | RAM serwera | 196608 MB (12 x 16384 MB 1067 MHz) |
| 2 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 3 | Ilość dysków | 72 |
| 4 | Rok produkcji serwera | 2010 |
| 7.2 |  |  |
| 1 | RAM serwera | 32768 MB (8 x 4096 MB 1333 MHz; 4 wolne) |
| 2 | Pojemność dysku twardego | 300 GB |
| 3 | Ilość dysków | 172 |
| 4 | Rok produkcji serwera | 2011 |
| 8 | HP ProLiant BL480C G1 (4 sztuki) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL480C G1 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Quad-Core Intel Xeon, 3166 MHz |
| 3 | RAM serwera | 16384 MB (6 x 2048 MB 667 MHz; 4 x 1024 MB 667 MHz; 2 wolne) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 8.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 5 |
| 8.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM oraz Dual Port |
| 3 | Ilość dysków | 5 |
| 9 | HP ProLiant BL680C G5 (8 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL680C G5 |
| 2 | CPU serwera | 4 x Quad-Core Intel Xeon MP, 2400 MHz |
| 3 | RAM serwera | 65536 MB (8 x 8192 MB 667 MHz; 8 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 6 | Hot-swap | Tak |
| 7 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 8 | Rok produkcji serwera | 2008 |
| 9.1 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 72 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 8 |
| 9.2 |  |  |
| 1 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 2 | Prędkość obrotowa | 10 k RPM |
| 3 | Ilość dysków | 6 |
| 10 | HP ProLiant BL685C G7 (5 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | ProLiant BL685C G7 |
| 2 | CPU serwera | 2 x AMD Opteron Processor 6174 (12 Cores) |
| 3 | RAM serwera | 65536 MB ( 8 x 8192 MB 1333 MHz; 24 wolne ) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM DP |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 10 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2011 |
| 11 | IBM Flex System x240 (18 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | Flex System x240 |
| 2 | CPU serwera | 2 x Intel Xeon CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz (6 cores) |
| 3 | RAM serwera | 128 GB (16 x 8GB 10666 Mb/s, 8 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM 6Gb |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 36 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2013 |
| 12 | IBM Flex System x440 (9 sztuk) |  |
| 1 | Kompatybilny z serwerem | Flex System x440 |
| 2 | CPU serwera | 4 x Intel Xeon CPU E5-4610 0 @ 2.40GHz (6 cores ) |
| 3 | RAM serwera | 256 GB (32 x 8GB 10666 Mb/s, 16 wolnych) |
| 4 | Interfejs dysku twardego | SAS |
| 5 | Pojemność dysku twardego | 146 GB |
| 6 | Typ dysku twardego | 2.5 inch |
| 7 | Prędkość obrotowa | 15 k RPM 6Gb |
| 8 | Hot-swap | Tak |
| 9 | Dysk wewnętrzy w kasecie | Tak |
| 10 | Ilość dysków | 18 |
| 11 | Rok produkcji serwera | 2013 |